  - 带外发射功率(EIRP)

测试状态：

| 发射机状态 | 占空比至少为0.1 |
| --- | --- |
| 频谱仪状态 | GATE功能ON，使用RMS检波方式 |

指标：

| 带外发射功率(EIRP) | ≤-80dBm/Hz fL ≤5.725 GHz， fH≥5.850 GHz |
| --- | --- |

测试结果：