- 检测仪表及附件

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 生产厂家 | 校准期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频谱仪 | N9010A | MY55370392 | KEYSIGHT | 2021年06月 |
| 2 | 频谱仪 | N9020A | MY54420153 | KEYSIGHT | 2021年06月 |
| 3 | 频谱仪 | N9010A | MY55370373 | KEYSIGHT | 2021年06月 |
| 4 | 频谱仪 | N9020A | MY54420153 | KEYSIGHT | 2021年06月 |
| 5 | 衰减器 | 2.92TS2-20dB-40G | 17040403 | 上海华湘 | 2021年06月 |
| 6 | 衰减器 | RA10A02-2.92-40 | 17051502 | 苏州瑞贝斯 | 2021年06月 |
| 7 | 衰减器 | 2.92TS2-20dB-40G | 16062201 | 上海华湘 | 2021年06月 |
| 8 | 衰减器 | WDTS150-30dB-10G | 13070301 | 上海华湘 | 2021年06月 |
| 9 | 衰减器 | DTS10G-10dB-18G | 13070303 | SHX | 2021年06月 |
| 10 | 衰减器 | TS5G-20dB | 17040101 | 上海华湘 | 2021年06月 |
| 11 | 衰减器 | TS5G-20dB | 17040102 | 上海华湘 | 2021年06月 |
| 12 | 衰减器 | 2.92TS2-10dB-40G | 19121801 | SHX | 2020年12月 |
| 13 | 屏蔽室4 | SR | -- | -- | -- |

注：以上仪器根据实际使用删减。

检测软件

| 软件名称 | 软件版本 | 软件开发商 |
| --- | --- | --- |
| WLAN/BT测试系统 | v1.0 | 广州通导信息技术服务有限公司 |